|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2764 от 30.12.2005 на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2017 года

измерительной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Электросервисстрой»

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объекту испытаний |  | методу испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 |  | МВИ.МН 2370-2010 |
| 2.1 |  | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 336-2011 п. 7.4 |  | МВИ.МН 2371-2010 |
| 2.2 |  |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 |  | МВИ.МН 2372-2010 МВИ.МН 3389-2010 |
| 2.3 |  |  | А14. Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 |  | МВИ.МН 2374-2010 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В |  | А14. Б22 |  | Измерение времени отключения УЗО при номинальном напряжении |  | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 ТКП 45-4.04.-149-2009, приложение Г | МВИ.МН 2373-2010 |
| 3.2 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В |  | А14. Б22 |  | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе |  | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ТКП 45-4.04.-149-2009, Приложение Г | МВИ.МН 2373-2010 |
| 3.3 |  |  | А14. Б22 |  | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии |  | ТКП 181-2009 В.4.61.4 Б.27.1 | МВИ.МН 2373-2010 МВИ.МН 2370-2010 |
| 3.4 |  |  | А14. Б22 |  | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки |  | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 45-4.04.-149-2009 Приложение Г | МВИ.МН 2373-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева