|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1242 |
|  | от «31» января 2000 года на бланке № 0010417 на 3 листах |

Дополнение № 1

к области аккредитации от 7 июня 2013 года

химико-бактериологической лаборатории

открытого акционерного общества
«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Вода питьевая |  | 1.1 Водородный показатель (рН) | СТБ 1188-99 СанПиН №10-124 РБ 99 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | - Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |