Приложение № 1                                                                      к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.2577

от «31» мая 2006года

на  бланке № _______________

на 2 листах

Область  аккредитации от «07» июня 2013г

лаборатории электрофизических измерений Дочернего коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия

«ЖРЭТ Железнодорожного района»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.330-2012 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.330-2012 |
|  |  | 1.3.Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4, 4.4.28.5 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 332-2012 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | 2.1. Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.331- 2012 |
| 3. Силовые кабельные линии |  | 3.1. Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.331-2012 |

№ BY/112 02.2.0.2577                                                                                                    Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Перчатки электроизолирующие |  | 4.1 Испытание повышенным напряжением 4.2 Определение тока, протекающего через изделие при испытании повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.11.2 Таблица Е1 | МВИ.ВТ. 357-2012 МВИ.ВТ. 357-2012 |
| 5. Обувь специальная электроизолирующая |  | 5.1 Испытание повышенным напряжением 5.2 Определение тока, протекающего через изделие при испытании повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.12.2 Таблица Е1 | МВИ.ВТ. 357-2012 МВИ.ВТ. 357-2012 |
| 6. Ручной электроизолирующий инструмент |  | 6.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.17.2 Таблица Е1 | МВИ.ВТ. 357-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева