Приложение № ___

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.4273

от «02» апреля 2012

на бланке № ___

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИИ   на 2 листах

Электроизмерительной  лаборатории

Частного строительного унитарного предприятия «САГ и ЛЕН»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объ-екта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерения сопротивления изоляции Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ, с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 181-2009 Б.27.3 ГОСТ30331.3 -95 | МВИ МН 3913 -2011 МВИ МН 3914-2011 |
| 2 | Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 3915-2011 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 3916 -2011 |

№BY/112 02.2.0.4273                                                                       лист 2 из  2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заземляющие устройства |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ30331.3 -95 | МВИ МН 3914 -2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного предприятия «БГЦА»                             Т.А.Николаева