Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.2.0.3309

от  «31»_июля_ 2007 г.

На 5  листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории

#### Обособленного структурного подразделения винзавод «Феникс»

Общества с ограниченной ответственность «Белавтоэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соки плодово-ягодные натуральные | 67.160.20 | Отбор проб | ТУ BY 19023950.122-2005 | ГОСТ 26313-84 |
|  |  | Органолептические показатели: вкус, цвет, аромат; |  | ТУ BY 19023950.122-2005 |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | - Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | - Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 14351-73 |
|  |  | - Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 25555.0-82 |

| Соки плодово-ягодные спиртованные | 67.160. 20 | Отбор проб | ГОСТ 28539-90 | ГОСТ 28539-90 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, аромат |  | ГОСТ 28539-90 п.1.2.3 |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | - Объемная доля этилового спирта, % |  | ГОСТ 13191-73 1.4. |
|  |  | - Массовая концентрация общего экстракта, г/дм 3 |  | ГОСТ 14251-75 п. 2 |
|  |  | - Массовая концентрация титруемых кислот в перерасчете на лимонную, г/дм 3 |  | ГОСТ 14252-73 |
|  |  | - Массовая концентрация летучих кислот, в пересчете на уксусную, г/дм3 |  | ГОСТ 13193-73 |
|  |  | - Массовая концентрация железа, мг/дм3 |  | ГОСТ 13195-73 |
| Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные | 67.160. 10 | Отбор проб | ТУ РБ 37602662.355-99 | СТБ 1384-2003 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, аромат |  | ТУ РБ 37602662.355-99 |
|  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | Объемная доля этилового спирта, % |  | ГОСТ 13191-73 |

| Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные | 67.160. 10 | Массовая концентрация сахаров, г/дм 3 | ТУ РБ 37602662.355-99 | ГОСТ 13192-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм 3 |  | ГОСТ 14252--73 |
|  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта, г/дм 3 |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот в перерасчете на уксусную, г/дм 3 |  | ГОСТ 13193-73 |
|  |  | Массовая концентрация общ. сернистой кислоты, т.ч. свободной мг/дм3 |  | ГОСТ 14351-73 |
|  |  | Массовая концентрация железа, мг/дм 3 |  | ГОСТ 13195-73 |
| Соки плодово-ягодные концентрированные | 67.160. 20 | - Отбор проб Внешний вид - Вкус и запах - Цвет - Растворимость в воде Физико-химические показатели - Массовая доля растворимых сухих веществ - Массовая доля титруемых кислот в перерасчете на яблочную, г/дм3 | ГОСТ 18192-72 | ГОСТ 18192-72 ГОСТ 287562-90 ГОСТ 25555.0-82 ГОСТ 287562-90 ГОСТ 25555.0-82 |
| Спирт этиловый ректификованный | 67.160. 10 | Отбор проб Органолептические показатели: внешний вид, | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
|  |  | цвет, вкус и запах |  |  |

| Спирт этиловый ректификованный | 67.160. 10 | Физико-химические | ГОСТ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 п.2.1.3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели Объемная доля этилового спирта, % |  |  |  |  |  |
| Вина плодовые крепленные ординарные и виноматериалы плодовые крепленные ординарные обработанные Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные | 67.160. 10 | ##### Отбор проб | СТБ 950-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1694-2006 | ГОСТ 1384-2003 |  |  |  |
|  |  | Органолептические показатели: Внешний вид прозрачность, цвет, вкус, аромат | ТИ РБ на конкретный вид вина | СТБ 950-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1694-2006 п.7.6 |  |  |  |
|  |  | Физико-химические показатели |  |  |  |  |  |
|  |  | Объёмная доля этилового спирта, % |  | ГОСТ 13191-73 п.1 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, г/дм3 Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту, г/дм3 |  | ГОСТ 13192-73 п.2 ГОСТ 14252-73 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта, г/дм3 |  | ГОСТ 14251-75 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3 |  | ГОСТ 13193-73 п.1 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация железа, мг/дм3, |  | ГОСТ 13195-73 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация |  | ГОСТ 14351-73 |  |  |  |
|  |  | общей сернистой кислоты, мг/дм3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |  |  |  |
|  |  | Розливостойкость |  | ТИ BY 190239501.9-2.007-2007 |  |  |  |
| Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные | 67.160. 10 | Отбор проб | ГОСТ 7208-93 | ГОСТ 1384-2003 |  |  |  |
|  |  | Органолептические показатели: Внешний вид прозрачность, цвет, вкус, аромат | ГОСТ 7208-93 ТИ РБ на конкретный вид вина | СТБ 7208-93 п.4.4 П. 4.4 |  |  |  |
|  |  | Физико-химические показатели | СТБ 7208-93 ТИ РБ на конкретный вид вина |  |  |  |  |
|  |  | Объёмная доля этилового спирта, % |  | ГОСТ 13191-73 п.1 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, г/дм3 |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация титруемых кислот , г/дм3 |  | ГОСТ 14252-73 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация приведенного экстракта, г/дм3 |  | СТБ 1694-2006 ГОСТ 14251-75 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3 |  | ГОСТ 13193-73 п.1 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация железа, мг/дм3 |  | ГОСТ 13195-73 |  |  |  |
|  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 14351-73 |  |  |  |
|  |  | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |  |  |  |
|  |  | Розливостойкость |  | ТИ BY 190239501.9-2.041-2007 |  |  |  |
| Вода питьевая | 13.060 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |  |
|  |  | Физико-химические показатели: | СТБ 1188-99 |  |  |  |  |
|  |  | Жесткость общая, моль/м3 |  | ГОСТ 4151-72 |  |  |  |

Директор РУП «Гродненский ЦСМС»                                              ______________ ВМ.Шиш

МП                              подпись