Приложение №1

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.1.0.1573

от «02» октября 2006 года

на бланке №0010489

на 6  листах

Дополнение к области аккредитации №1

от 19 июля 2013 года

отдела метрологии

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Пищевые продукты, вода питьевая |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ Р 54015-2010 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. МЗ РБ 26.04.99 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Приложение 3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54016-2010 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | СТБ 1059-98 ГОСТ Р 54017-2010 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |

___________________ М.П.

Подпись

№ВY/112 02.1.0.1573										  лист 2 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вода питьевая, минеральная (природная), в т.ч. расфасованная в емкости |  | Общая альфа- и бета-активность | СанПиН 10-124 РБ -99 СанПиН «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости». Утв. Постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 № 59 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» Утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Приложение 3 | СТБ ISO 9696-2010 СТБ ISO 9697-2010 МВИ.МН 2078-2004 МВИ.МН 1800-2002 |
| 2. Сельско-хозяйственное сырье и корма |  | Отбор проб | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 СТ РК 1623-2007 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов». Утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ от 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)». Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54016-2010 СТ РК 1623-2007 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | СТБ 1059-98 ГОСТ Р 54017-2010 СТ РК 1623-2007 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4283-2012 |

___________________ М.П.

Подпись

№ВY/112 02.1.0.1573										  лист 2 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Лекарственно- техническое сырье |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) Утв. МЗ РБ 24.12.2004 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Приложение 3 | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| 4. Продукция лесного хозяйства |  | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбупром» Утв. «Беллесбумпром» 21.11.2005 | ТКП 251-2010 (02080) Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбупром». Утв. «Беллесбумпром» 21.11.2005 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Утв. МЗ РБ 31.01.2001 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 5. Почва |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 6. Торф и торфобрикетные изделия, фрезерный торф для пылевидного сжигания. Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстраты, тепличные грунты, питательные брикеты, любые другие твердые материалы, сырье и изделия |  |  | Допустимые уровни содержания Cs-137 в продукции на основе торфа. Утв. Мин. энергетики 30.12.2006 ТНПА и другая документация на продукцию |  |

___________________ М.П.

Подпись

№ВY/112 02.1.0.1573										  лист 3 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Твердые бытовые отходы, зола |  | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
|  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) Утв. МЗ РБ 22.02.2002 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) п. 9 Гигиенические нормативы «Критерии оценки радиационного воздействия». Утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 Приложение 13 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 2418-2005 |
| 8. Грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженые, плоды растений вида Vaccinium сушеные, древесные уши или аурикулярии |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Регламент Совета ЕС № 733/2008 от 15.07.2008 Директива ЕС № 737/90 от 22.03.1990 Регламент Комиссии № 1635/2006 От 06.11.2006 Регламент Совета №1048/2009/ЕС От 23.10.2009 | Инструкция по радиационному контролю грибов и ягод (кроме культивируемых), поставляемых на экспорт. Утв. Минлесхозом РБ 10.03.1999 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| 9. Строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырьё для их производства |  | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) |
|  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (торий-232, радий-226, калий-40) | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1112-99 МВИ.МН 1120-99 |

___________________ М.П.

Подпись

№ВY/112 02.1.0.1573										  лист 5 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (торий-232, радий-226, калий-40) | Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ. Утв. Министерством архитектуры и строительства РБ 19.12.2000 | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 1112-99 МВИ.МН 1120-99 |
| 11. Минеральные удобрения |  |  | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» Утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 ТР 2010/014/BY ГОСТ 30108-94 |  |
| 12. Объекты внешней среды. Здания и сооружения |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» Утв. Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.МН 2513-2006 |
|  |  | Объемная активность радона | ГН 10-115-99 Утв. МЗ РБ 26.04.1999 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Согл. МЗ РБ 04.10.2004 | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) МВИ.МН 1111-99 |
|  |  | Плотность потока бета-частиц | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериала, оборудования (РКУ РЗ-2004). Утв. МЗ РБ 22.10.2004 | МВИ.МН 3752-2011 |

___________________ М.П.

Подпись

№ВY/112 02.1.0.1573										  лист 6 листов 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.Текстильные материалы, мех, кожа |  | Плотность потока бета-частиц | СТБ 1252-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1252-2000 МВИ.МН 1768-2002 |
| 14. Металлолом |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Плотность потока бета-частиц Плотность потока альфа-частиц | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 | МВИ.МН 2210-2007 МВИ.МН 2513-2006 МВИ.МН 4194-2011 |

Руководитель  Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								        Т.А. Николаева