Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2932

от «06» июня 2006 года

на бланке № 0000381

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОТ «01» марта 2013 года на 3-х листах

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы

Ветеринарно-санитарного учреждения «Кричевская районная ветеринарная станция»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Пищевые продукты |  | Отбор проб Удельная (объемная) активность цезия-137 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 СТБ 254-2004 СТБ 1036-97 ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде», утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 СТБ 254-2004 СТБ 1036-97 МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом МВИ.МН 1823-2007, утв. 28.06.2007 УП «Атомтех» |
| 2. Объекты внешней среды |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002), утв. МЗ РБ 22.02.2002 | МВИ.МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами», утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |
| 3.Продукция растениеводства |  | Массовая доля нитратов | ГН, утв.21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 | МУ №5048-89 «Методические указания по определению нитратов и нитритов в продуктах растениеводства», утв. 04.07.1989 |
| 30.08.2013 |  |  |  |  |
| 4. Мясо и мясопродукты, мясо птицы |  | Отбор проб Органолептические показатели формольная реакция реакция на пероксидазу рН мяса наличие трихинелл наличие саркоспоридий | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7702.0-70 ГОСТ 20235.0-74 «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утв.18.04.2008 Минсельхозпродом № 44 | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7702.0-70 ГОСТ 20235.0-74 «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утв.18.04.2008 Минсельхозпродом № 44 Приложение 8, п.1, 3, 4; стр. 191-193 ВСП от 18.04.2008 №44, Приложение 4, п. 1., стр. 156 ВСП от 18.04.2008 №44, Приложение 4, п. 6., стр. 159 |
| 5.Свежие корнеплоды и овощи |  | Отбор проб, органолептические показатели | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР | Правила, утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР, ветеринарное законодательство, т. 4 п.3 стр. 230-232 |
| 6.Квашенные, соленые и маринованные овощи |  | Отбор проб, органолептические показатели |  | Правила, утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР, ветеринарное законодательство, т. 4 п. 5 стр. 233-234 |
| 7.Свежие фрукты и ягоды |  | Отбор проб, органолептические показатели |  | Правила, утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР, ветеринарное законодательство, т. 4 п. 6 стр. 234-235 |
| 8.Свежие и сушеные грибы и орехи |  | Отбор проб, органолептические показатели |  | Правила, утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР, ветеринарное законодательство, т. 4 п.7 стр. 235-236 |
| 9.Семена подсолнуха и тыквы |  | Отбор проб, органолептические показатели |  | Правила, утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР, ветеринарное законодательство, т. 4 п. 8.4 стр. 238 |
| 10.Зернобо-бовые продукты |  | Отбор проб, органолептические показатели |  | Правила, утв. 04.10.1980 Минсельхозом СССР, ветеринарное законодательство, т. 4 п.9 стр. 240-241 |
| 11.Яйца |  | Отбор проб, органолептические показатели, овоскопия | Ветеринарные правила проведения ветеринарно- санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. 03.03.2008 Минсельхозпродом № 15 | Ветеринарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. 03.03.2008 Минсельхозпродом № 15 глава 4, п.24-26, стр. 246-247 |
| 12.Молоко |  | Отбор проб, органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах кислотность, плотность, жир, чистота, фальсификация | Ветеринарные правила проведения ветеринарно- санитарной экспертизы молока и молочных продуктов утв. 03.03.2008 Минсельхозпродом № 15 | Ветеринарные правила проведения ветеринарно- санитарной экспертизы молока и молочных продуктов утв. 03.03.2008 Минсельхозпродом № 15 гл.3 п.22, стр. 217 гл.4 п.23-26, 28, 29 стр. 217-218, 219 |
| 13.Молочные продукты |  | Отбор проб, органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, кислотность, жир, фальсификация | Ветеринарные правила проведения ветеринарно- санитарной экспертизы молока и молочных продуктов утв. 03.03.2008 Минсельхозпродом № 15 | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. 03.03.2008 постановлением Минсельхозпрода №15, гл.3 п.22, стр. 221 гл.4 п.23-26, 28, 29 стр. 221-223, 226 |
| 14.Рыба и рыбопродукты |  | Отбор проб, органолептические показатели: внешний вид, упитанность, состояние наружных покровов, слизи, чешуи, глаз, жабр, степень окоченелости мышц, вздутие брюшка, паразитологические исследования | Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. 27.04.2004 постановлением Минсельхозпрода №30 | Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. 27.04.2004 постановлением Минсельхозпрода №30, гл.2 п.12-15, стр. 256-258 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т. А. Николаева