|  | Система аккредитации Республики Беларусь | Приложение к аттестату аккредитации |  | Annex to the certificate of accreditation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nо BY / 112 02.5.0.0040 |  |  |
|  | Орган по аккредитации - БелГИМ | от 19 мая 2008 г. на 1листе |  |  |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

SCOPE OF ACCREDITATION

## калибровочной лаборатории – Научно-исследовательской и испытательной

## лаборатории бетонов и строительных материалов

## Научно-исследовательской части

## Белорусского национального технического университета

# от __ апреля 2008 г.

| Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k = 2; Р=95 %) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Сила | Аппаратура статического зондирования | От 0 до 25 кН | 0,05 кН и более |
| 13 | Напряжение постоянного тока | Измерители коррозии электрометрические | От 0 до 1000 мВ | 0,7 мВ и более |
|  | Сила постоянного тока |  | От 0 до 250 мкА | 0,6 мкА и более |
|  | Сопротивление постоянного тока |  | От 0 до 10000 Ом | 0,5 Ом и более |

Руководитель органа

по аккредитации -

директор БелГИМ							Н.А. Жагора