Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2940

от «14» августа 2006 года

на бланке № __________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ «07» февраля 2014 года на 6 листах

Производственной лаборатории

Могилевского городского коммунального унитарного «Дорожно-мостового

предприятия»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Поверхностные и сточные воды |  | 1.1. Отбор проб | Разрешение на специальное водопользование | СТБ ГОСТ РБ 51592-2001 |
|  |  | 1.2. pH (водородный показатель) Д-2-12 ед. pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 1.3 Азот-аммонийный (аммоний-ион) Д-0,1-5 мг/дм³(без разбавления) П-50% при концентрации 0,1мг/дм³ П-25% при концентрации 1,0 мг/дм³ П-10% при концентрации 10-100 мг/дм³ |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий РБ (далее Сборник методик) Ч.3, Мн.,2005г., стр.173, М.№2.2.1.4 МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. |
|  |  | 1.4 Взвешенные вещества Д-5-50 мг/дм³ П-20% Д-50-5000мг/дм³ П-10% Д- св.5000мг/дм³ П-5% |  | Сборник методик. Ч.1, Мн.2005г. Стр 125 М№2.1.7./2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. |

№ BY/112 02.2.0.2940							         Лист 2 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поверхностные и сточные воды |  | 1.5 Сухой остаток Д-50-1000мг/дм³ П-5% в Д-100мг/дм | Разрешение на специальное водопользование | Сборник методик. Ч.1 Мн.2005г. Стр.253 М.№2.2.50.2 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под.ред.Ю.Ю.Лурье М: Химия,1973г. Стр.47 М№2.1.78 МВИ величины сухого остатка гравиметрическим методом. |
|  |  | 1.6 Азот-нитритный (нитрит-ион) Д-0,005-0,300мг/дм³ П±50-33% Д-0,1-1,0мг/дм³ П-9,4% |  | Сборник методик. Ч.2 Мн.2005 Стр.155 М№2.1.29.1 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник методик. Ч.2 Мн.2005г. Стр259 М№2.2.37.3 МВИ концентраций нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса |
|  |  | 1.7Нефтепродукты Д-0,005-0,01мг/дм³ П-50% Д-0,01-0,5мг/дм³ П-35% |  | Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"» ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |

№ BY/112 02.2.0.2940							         Лист 3 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поверхностные и сточные воды |  | 1.8 Железо(общее) Д-0,2-9,0мг/дм³ П-50% в Д-0,1-50мг/дм³ | Разрешение на специальное водопользование | Сборник методик Ч.1 Мн.2005г. стр.129 М № 2.1.10.2; 2.2.16.1 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. |
|  |  | 1.9. Сульфат-ион Д-10-1000 мг/дм3 П-10% в Д-св.50 мг/дм3 Д-1,0-15 мг/дм3 П-10% |  | Сборник методик Ч.2 Мн.2005г. стр.270 М № 2.2.47.5; МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник методик Ч.1 Мн.2005г. стр.153 М № .1.36.6; МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. |
|  |  | 1.10. Хлорид-ион Д-10-250 мг/дм3 П-0,6% в Д-100-200 мг/дм3 Д-2,0-400 мг/дм3 П-1,0%-3,0 мг/дм3 |  | Сборник методик Ч.3 Мн.2005г. стр.161 М № 2.1.44.1; МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. Унифицированные методы анализа вод. Под.ред.Ю.Ю.Лурье М., Химия,1971г. Стр.147 М№2.2.59.7 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра (по Мору). |

№ BY/112 02.2.0.2940							         Лист 4 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Поверхностные и сточные воды |  | 1.11. БПК Д-1,0-2,5 мгО2/дм3 П-13% Д-2,5-7,0 мгО2/дм3 П-7% | Разрешение на специальное водопользование | Сборник методик Ч.1 Мн.2005г. стр.110 М № 2.1.5.2;2.2.10.4 МВИ концентрации БПК стандартным методом |
|  |  | 1.12 ХПК Д-5,0-100 мгО2/дм3 П-8-7% Д-5,0-2500 мг/дм3 П-1,0-260 мг/дм3 |  | Сборник методик Ч.3 Мн.2005г. стр.164 М № 2.1.45; МВИ (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом. Сборник методик Ч.3 Мн.2005г. стр.216 М № 2.2.58.1; МВИ ХПК бихроматным методом. |
| 2. Поверхностные воды |  | 2.1 Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные. Д-0,015-0,25 мг/дм3 П-15% | Разрешение на специальное | Сборник методик Ч.2 Мн.2005г. стр.181 М № 2.1.35.2; МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим. |
|  |  | 2.2 Фосфор фосфатный (фосфат-ион) Д-0,01-0,3 мг/дм3 П-50% |  | Сборник методик Ч.1 Мн.2005г. стр.166 М № 2.1.40.2; МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислоты. |
| 3. Сточные воды |  | 3.1. Азот нитратный Д-0,5-70 мг/дм3 П-50% в Д-0,1-3,0 мг/дм3 П-25% в Д-св.3,0мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование | Сборник методик Ч.1 Мн.2005г. стр.225 М № 2.2.36.3; МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. |

№ BY/112 02.2.0.2940							         Лист 5 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Песок для строительных работ |  | 4.1. Отбор проб. | ГОСТ 8736-93 ГОСТ 8735-88 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | 4.2. Зерновой состав модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
|  |  | 4.3. Пылевидные и глинистые частицы |  | ГОСТ 8735-88 п.5 |
|  |  | 4.4. Насыпная плотность |  | ГОСТ 8736-93 п.9 |
| 5.Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  | 5.1. Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2. |
|  |  | 5.2. Зерновой состав |  | ГОСТ 82699.0-97 п. 4.3. |
|  |  | 5.3. Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1. |
|  |  | 5.4 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
|  |  | 5.5 Насыпная плотность |  | ГОСТ 82690-97 п4.17.1 |
| 6. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей |  | 6.1 Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 | ГОСТ 16557-2005 п.6.7 |
|  |  | 6.2 Определение зернового состава |  | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |
| 7. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | 7.1 Отбор проб | СТБ 1033-2004 СТБ 1115-2004 | СТБ 1115-2004 П.4.2. |
|  |  | 7.2 Температура смеси |  | СТБ 1115-2004 |
|  |  | 7.3 Водонасыщение |  | СТБ 1115-2004 П.6.7. |
|  |  | 7.4 Набухание |  | СТБ 1115-2004 П.6.8. |
|  |  | 7.5 Определение коэффициента водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде |  | СТБ 1115-2004 П.6.15. |
|  |  | 7.6 Определение предела прочности при сдвиге + 500С |  | СТБ 1115-2004 П.6.11. |
|  |  | 7.7 Определение предела прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0 0С |  | СТБ 1115-2004 П.6.10. |
|  |  | 7.8 Определение средней плотности |  | СТБ 1115-2004 П.6.1. |
|  |  | 7.9 Предел прочности при сжатии +500С |  | СТБ 1115-2004 П.6.9. |

№ BY/112 02.2.0.2940							         Лист 6 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  | 7.10 Зерновой состав минеральной части смеси. | СТБ 1033-2004 СТБ 1115-2004 | СТБ 1115-2004 П.6.17.2. |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия "БГЦА"								Т.А.Николаева