|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0471 от «30» декабря 2005 года На бланке №0007020 На 5 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «27» сентября 2019 года

лаборатория промышленной санитарии отдела промышленной безопасности и охраны труда

Открытого акционерного общества «Зенит-БелОМО»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | ТПК 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2 |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.3 |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 Санитарные нормы, правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 1.4 | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Параметры локальной вибрации - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы, правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 - Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава - 14.06.2013 № 47 | ГОСТ 31192.1-2004 - ГОСТ 31192.2-2005 |
| 1.5 |  | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33, гл. 4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19 |
| 1.6 |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, %; |  |  |
| 1.7 |  | 100.12/ 23.000 | - скорость движения воздуха, м/с; |  |  |
| 1.8 |  | 100.12/ 35.068 | - интенсивность теплового излучения, Вт/м2 |  |  |
| 1.9 |  | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 14.12.2012 № 198 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 | Отбор проб и определение концентрации: | ГОСТ 12.1.005-88 - Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.2 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация свинца ДИ: (0,002-0,500) мг/м3 |  |  |
| 2.3 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.082 | Концентрация щёлочи (едкой) ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 2.6 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация - алюминий ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 - окись алюминия ДИ: (0,90-19,00) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |
| 2.7 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация - оксид хрома (VI) ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 - оксид хрома (III) ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.8 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ БР. 326-2017 |
| 2.9 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация цинка оксид ДИ: (0,03-9,33) мг/м3 ДИ: (0,03-14,32) мг/м3 |  | МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 2.10 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ БР. 315-2017 |
| 2.11 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.052 | Концентрация пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.13 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ БР. 316-2017 |
| 2.14 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация эпихлоргидрина (хлорметил оксиран) ДИ: (0,5-5) мг/м3 | - Фактическое значение | МУ № 1707-77 Методические указания на фотометрическое определение эпихлоргидрина в воздухе |
| 2.15 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 - Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5750-2017 |
| 2.18 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация серной кислоты ДИ: (0,5-5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.19 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.045 | Концентрация сероводорода (дигидросульфид) ДИ: (0-20) мг/м3 |  | МВИ.МН 2676-2007 |
| 2.20 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Концентрация : - марганец ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 - железо ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 - оксид железа (III) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.21 |  | 100.10/ 42.000 100.10/08.045 | Концентрация оксида углерода (углерод оксид) ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 2676-2007 |
| 2.22 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Концентрации: - ацетона ДИ: (100-2000)мг/м3 - бензина ДИ: (50-1000) мг/м3 - ксилола (диметилбензол) ДИ: (25-500) мг/м3 - толуола (метилбензол) ДИ: (25-500) мг/м3 - хлора ДИ: (0,15-15) мг/м3 - этилового эфира (этоксиэтан) ДИ: (100-3000) мг/м3 - углеводородов нефти ДИ: (100-1500) мг/м3 - гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (2-150) мг/м³ - стирола (этенилбензол) ДИ: (5-3000) мг/м3 - оксид азота ДИ: (1-50) мг/м3 - диоксид азота ДИ: (1-50) мг/м3 - диоксид серы ДИ: (2-130) мг/м3 - эпихлоргидрина (хлорметил оксиран) ДИ: (0,5-30) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 - Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | ГОСТ 12.1.014-84 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерений

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |