|  |  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02. 2.0.2767 от 13 февраля 2006 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 27 июля 2014 года

Испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Авангардспецмонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы вентиляции |  | Аэродинамические испытания: - скорость; - давление; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - геометрические параметры | СТБ 2021-2009 СТБ 2020-2009 СНБ 3.02.04-03 СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-3.02-209-2010 ТКП 45-1.03-85-2007 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 приложение Е |
| Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| Системы противодымной защиты зданий и сооружений |  | Аэродинамические испытания: - скорость; - давление; - потери полного давления; - расход воздуха; - коэффициент потерь давления; - геометрические параметры | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |