# Приложение к аттестату аккредитации

№  BY / 112. 02.2.0.3533                                                                       от «_29_» _декабря_ 2006г.

на двух листах.

#### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## Экологическая лаборатория

центральной заводской лаборатории и отдела технического контроля

открытого акционерного общества «Лесохимик»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух промышленных выбросов |  | Определение концентраций | Нормативы ПДВ, утвержденные ор-ганами Минпри-роды |  |
|  | 42.25.06 | ### Диоксида азота Д(6.2-102.6) мг/м³ ХП-±(10-15)% |  | Сборник методик вы-полнения измерений, допущенных к приме-нению в деятельности лабораторий экологи-ческого контроля пред-приятий и организаций РБ,ч.1, Минск─1997, стр.8-12, №1.4.3.3 |
|  | 42.25.06 | Канифоли Д-(0.5-50) мг/м³ ХП-25% |  | МУ по определению вредных веществ в воз-духе. Вып.19 Москва: Минздрав СССР, 1984, 182с. Утв. Зам. Гл. гос. санврача СССР А.И. Заиченко 06.09.1983г., стр.69-71, №2894-83 |
|  |  | Скорость и расход газопылевых пото-ков, отходящих от стационарных ис-точников загрязне-ния |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |

№  BY / 112 02.2.0.3533                                                                                    Лист 2       Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление и темпе-ратура газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязне-ния |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| Физические факторы про-изводственной среды |  |  | СанПиН 9-80 РБ 98 «Гигиенические требования к мик-роклимату про-изводственных помещений» |  |
|  |  | Микроклимат |  | ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» СанПиН 9-80 РБ 98 |
|  | 21.42.06 | Температура |  |  |
|  | 24.42.06 | Относительная влажность |  |  |

### Директор БелГИМ

Руководитель Органа                                                                           Н. А. Жагора

по аккредитации