Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3272

от «30» сентября 2005 года

на бланке №0008809

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» декабря 2014 года

(новая редакция)

лаборатории электрофизических измерений Открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 455-2011 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 454-2011 |
|  |  | - 2.2 Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2009 - п. Б.29.4 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 - ТКП 336-2011 | МВИ Гр 456-2011 |
|  |  | 2.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 457-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева