|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1288 |
|  | от 29.05.1998 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» ноября 2021 года производственной лаборатории Любанского филиала открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Социалистическая, 2, 223812, г. Любань, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2 ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ ISO 707-2013, р.9 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, р.3 ГОСТ Р 54669-2011 п. 7 |
| 1.5* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 р. 2 |
| 1.6* |  | 01.41/35.116 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, р.2 ГОСТ Р 54758-2011 п. 6 |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, р.2 |
| 1.9* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля Белка |  | СТБ 1598-2006, прил. Б |
| 1.10* |  | 01.41/11.116 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80, р.2 |
| 1.11* |  | 01.41/11.116 | Определение Аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12* |  | 01.41/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.13* |  | 01.41/11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.14* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, р.3 ГОСТ Р 54668-2011 п.8 |
| 1.16* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-2014, р.5, р.6 |
| 1.17* |  | 01.41/03.152 | Остаточные количества антибактериальных веществ |  | Методические указания по определению остаточных количеств антибактериальных веществ в молоке с использованием стандартного диффузионного теста «ДЕЛЬВОТЕСТ/DELVOTEST», утв. 30 декабря 2016г |
| 2.1* | Спреды | 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 2016-2009 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2 СТБ 1889-2008, п.5.1 СТБ 1036-97, р.5, п.7. |
| 2.2* |  | 10.42/11.116 | Вкус и запах, Консистенция |  | СТБ 1889-2008, п.5.2.2, п.5.2.3 |
| 2.3* |  | 10.42/11.116 | Внешний вид, цвет |  | СТБ 1889-2008, п.5.2.1, п.5.2.4 |
| 2.4* |  | 10.42/08.037 | Массовая доля общего жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.11, п.5.12 |
| 2.5* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1889-2008, п.5.4, п.5.6 |
| 2.6* |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из спреда |  | СТБ 1889-2008, п.5.15 |
| 2.7* |  | 10.42/08.149 | Титруемая Кислотность |  | СТБ 1889-2008, п.5.10 |
| 2.8* |  | 10.42/11.116 | Масса нетто фасованного спреда |  | СТБ 2016-2009, п.7.10 СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 |
| 3.1* | Масло из коровьего молока Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1890-2017 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ ISO 707-2013, р.14 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и запах, Консистенция |  | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 (приложение А) |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля Жира |  | ГОСТ 5867-90, р.2 ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.5 |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73, р.6 ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.7 |
| 3.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26809.2-2014 |
| 3.6* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 СТБ 1890-2017 |
| 3.7* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, р.3 ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.15, п. 7.16 |
| 3.8* |  | 10.51/29.145 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 |
| 4.1* | Сыры твердые и полутверды | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014, п.5.3 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ Р 55063-2012 ГОСТ ISO 707-2013, р.16 |
| 4.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, р.2 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.8 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля Влаги |  | ГОСТ 3626-73, р.5 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.7 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, р.2 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.9, р. 7.10 |
| 4.5* |  | 10.51/29.040 | Масса сыров и масса нетто фасованного сыра |  | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 |
| 4.6* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет теста, рисунок |  | СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3 ТУ BY 190513389.301-2016 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.257-2014 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.230-2014 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.021-2018 п. 2.1.3 ТУ BY 691312046.002-2011 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.295-2015 п. 2.1.3 ТУ BY 690253379.049-2010 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.010-2009 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.007-2008 п. 2.1.3 ТУ BY 691312046.001-2011 п. 2.1.3 ТУ BY 101497290.013-2006 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.008-2008 п. 2.1.3 ТУ BY 101497290.007-2005 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.095-2013 п. 2.1.3 ТУ BY 1000988697.187-2005 п. 2.2.2 ТУ BY 190513389.018-2010 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.301-2016 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.021-2018 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.272-2015 п. 2.1.3 ТУ BY 100377914.587-2010 п. 1.1.3 |
| 5.1* | Сыры плавленые, сыры и массы сырные для плавления, крем-сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014, п.5.3 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ Р 55063-2012 п. 5.3 ГОСТ ISO 707-2013, р.16 |
| 5.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля Жира |  | ГОСТ 5867-90, р.2 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.8 |
| 5.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, р.5 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.7 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, р.2 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.9, р. 7.10 |
| 5.5* |  | 10.51/29.040 | Масса сыров и масса нетто фасованного сыра |  | ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.4 СТБ 736-2017 п. 7.5 СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 |
| 5.6* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет теста, рисунок |  | СТБ 736-2017 ТУ РБ 1000988767.167-2004 ТУ BY 190513389.138-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 п. 1.1.2 |

| 5.7* | Сыры плавленые, сыры и массы сырные для плавления, крем-сыры плавленые | 10.51/29.145 | Температура | СТБ 736-2017 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 55063-2012 п. 7.4 ГОСТ 26809.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1* | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. СТБ 8019-2002 ТУ BY 100098867.179-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.8 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенц., запах и вкус |  | ГОСТ 29245-91 р.3 |
| 6.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95, р.5 |
| 6.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 р.5 ТУ BY100098867.179 п.4.2 |
| 6.6* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 р.6 |
| 7.1* | Сыворотка молочная сухая Сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2219-2017 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТУ BY 100098867.219-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9 ГОСТ ISO 707-2013,р.13 |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, запах и вкус |  | ГОСТ 29245-91, р.3 |
| 7.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, р.3, 2 |
| 7.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, р.5 ГОСТ 8764-73 |
| 7.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, р.4 |
| 7.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, р.7 |
| 7.7* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 7.8* |  | 10.51/29.040 | Масса сухих молочных продуктов и масса нетто фасованных сухих молочных продуктов |  | ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 29245-91 р.6 СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 |
| 8.1* | Молоко Сухое, продукты молочные сухие Молоко Сухое, продукты молочные сухие | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2009 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1858-2009 СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014п.4.9 ГОСТ ISO 707-2013,р.13 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, запах и вкус |  | ГОСТ 29245-91, р.3 |
| 8.3* |  | 10.51/ 8.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, р.3, 2 |
| 8.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, р.5 |
| 8.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, р.4 |
| 8.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, р.7 |
| 8.7* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 8.8* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто молока сухого |  | ГОСТ 3622-68, п.2 |
| 9.1* | Вода Питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 56237-2014 МУК РБ № 11-10-1-2002, р.3 |
| 10.1* | Молоко и молочные продукты. | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.42/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 | СТБ 1051-2012 |
| 10.2* |  | 10.51/04.125 01.41/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН.4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |