**Инструкция по использованию**

**Для лабораторий, осуществляющих поверку измерительного оборудования:**

В настоящей форме определены положения СТБ ИСО/МЭК 17025:2007 и представлена степень изменений от требований СТБ 941.3-93. Подробная информация о фактических изменениях не приводится, и поэтому лаборатории необходимо применять данную форму в сочетании с СТБ ИСО/МЭК 17025:2007 и СТБ 941.3-93.

Лаборатория отвечает за идентификацию изменений между стандартами, определение их воздействия на свои системы, а затем должна вноести любые необходимые изменения. Подробная информация об изменениях, внесенных в системы, должна быть указана в данной форме, а заполненная форма предоставлена в Государственное предприятие «БГЦА» (в виде документа Word). Представление формы должно подтверждаться документацией, демонстрирующей выполнение новых или измененных требований. Результат внедрения будет оценен БГЦА на месте. В случае если лаборатория считает, что в настоящее время она соответствует измененному требованию и не нуждается во внесении изменений в свою систему, она должна отразить это в данной форме.

**Для оценщиков Государственного предприятия «БГЦА»:**

После анализа информации и документации, предоставленной лабораторией, и завершения оценки с целью подтверждения внедрения требований СТБ ИСО/МЭК 17025:2007, оценщикам необходимо указать свои комментарии относительно соответствия лаборатории требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025:2007 в данной форме, сформировав, таким образом, отчет по переходу от СТБ 941.3-93 к СТБ ИСО/МЭК 17025:2007. Степень подробности представленных комментариев должна быть аналогична представлению комментариев в отчете об оценке. Если какие-либо выводы были сделаны в отношении новых или измененных требований, они должны быть указаны во взаимосвязанном отчете об оценке в обычном виде и затем перекрестно указаны в данной форме.

Выводы и рекомендации по переходу на аккредитацию в соответствии с СТБ ИСО/МЭК 17025:2007 должны быть приведены в конце данной формы.

**Степень изменений:**

* **Структурное** – Требование остается неизменным, но под новым номером
* **Незначительное** – Формулировка требования изменилась, но в целом имеет тот же смыл
* **Значительное** – Изменения потребуют, чтобы аккредитованный субъект внедрил новую или изменил существующую практику
* **Новое требование** – Новые требования/понятия отсутствовали в СТБ 941.3-93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ** | |  | **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОЦЕНЩИКАМИ БГЦА** | |
| **Наименование организации** |  |  | **Куратор** |  |
| **Номер аттестата аккредитации** |  |  | **Члены группы по оценке и их функции** |  |
| **Заполнено (ответственное лицо)** |  |  | **Дата(ы) анализа** |  |
| **Дата заполнения** |  |  | **Дата составления** |  |

| **Пункты СТБ ИСО/МЭК 17025:2007** | | **Пункты СТБ 941.3-93** | | **Степень изменения** | **Заполняется лабораторией. Выполненные изменения и предоставленные документы** | **Заполняется оценщиками БГЦА.**  **Комментарии о соответствии и ссылка на обнаружение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предисловие** |  | Предисловие | Новое | Не содержит обязательных требований, но должны быть рассмотрены лабораторией при пересмотре системы менеджмента | |
|  | **Введение** |  | Введение | Новое |
| 1. | **Область применения** |  | Область применения | Незначительное |
| 2. | **Нормативные ссылки** |  | Нормативные ссылки | Незначительное |
| 3. | **Термины и определения** | 3. | Термины и определения | Новое |
| 4. | **Требования к руководству работой** | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Организационная структура | 4 | Организация и управление | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.2 | Система менеджмента | 5 | Система качества, проверка и ознакомление | Значительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.3 | Управление документацией | 5.2 |  | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.4 | Рассмотрение запросов, тендеров и договоров | - | - | новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.5 | Заключение договоров с субподрядчиками на выполнение испытаний и калибровок | 14 | Субподрядные работы | структурное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.6 | Приобретение услуг и материалов | - | - | новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.7 | Представление услуг заказчику | - | - | новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.8 | Претензии | 15 | Претензии и рекламации | структурное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 4.9 | Устранение в испытательной и (или) калибровочной работе несоответствий установленным требованиям | - | - | новое |  |  |
| 4.10 | Улучшение |  |  | новое |  |  |
| 4.11 | Корректирующие действия | 5.4 |  | значительное |  |  |
| 4.12 | Предупреждаю-щие действия | - | - | новое |  |  |
| 4.13 | Управление учетно-отчетными документами | 5.2 |  | значительное |  |  |
| 12 | Регистрация результатов поверки |
| 4.14 | Внутренние аудиты | 5.4 | - | значительное |  |  |
| 4.15 | Анализы, проводимые руководством | 5.5 | - | значительное |  |  |
| 5 | **Технические требования** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие положения | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Персонал | 6 | Персонал | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.3 | Производственные условия и условия окружающей среды | 7 | Размещение и окружающая среда | Структурное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4 | Методы испытаний, калибровок и валидация методов | - | - | - |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.1 | Методы испытаний, калибровок и валидация методов | 10.1-10.2 | Методики поверки и испытаний | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.2 | Выбор методов | 10.3 | Методики поверки и испытаний | Значительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.3 | Методы разработанные лабораторией | - | - | Новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.4 | Нестандартные методы | - | - | Новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.5 | Валидация методов | - | - | новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.6 | Оценивание неопределенности измерений | - | - | новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.4.7 | Управление данными | 10.4 | Методики поверки и испытаний | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.5 | Оборудование | 8 | Измерительное оборудование | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.6. | Прослеживаемость измерений | 9 | Передача размера единиц физических величин | - | - | - |
| 5.6.1 | Общие положения | 9.1 | Передача размера единиц физических величин | Значительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.6.2 | Специальные требования  Калибровка | 9.2-9.7 | Передача размера единиц физических величин | Значительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.6.3 | Исходные эталоны и образцовые вещества | 9.5-9.7 | Передача размера единиц физических величин | Значительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.7 | Отбор образцов | - | - | Новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.8 | Погрузочно-разгрузочные операции и транспортирование испытываемых и калибруемых образцов | 11 | Порядок работы с объектами поверки и испытаний | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.9 | Обеспечение качества результатов испытаний и калибровок | 4.3и)к),  5.6 | Система качества, проверка и ознакомление | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10 | Представление отчетов о результатах | 13 | Свидетельства и протоколы |  |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.1 | Общие положения | 13.1 | Свидетельства и протоколы | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.2 | Протокол испытаний и свидетельства о калибровках | 13.2 | Свидетельства и протоколы | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.3 | Протоколы испытаний (протоколы калибровок) | 13.2 | Свидетельства и протоколы | Значительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.4 | Свидетельства о калибровках | 13.2 | Свидетельства и протоколы | Новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.4 | Заключения специалистов и разъяснение результатов | - | - | Новое |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.6 | Результаты испытаний и калибровок, получаемые от субподрядчиков | 13.3 | Свидетельства и протоколы | Структурное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.7 | Передача результатов электронными средствами | 13.4 | Свидетельства и протоколы | Незначительное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.8 | Форма протоколов и свидетельств | 13.4 | Свидетельства и протоколы | Структурное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| 5.10.9 | Изменения к протоколу испытаний и свидетельству о калибровках | 13.6 | Свидетельства и протоколы | Структурное |  | Комментарии: |
| Ссылка на обнаружение: |
| Библиография | - | - | Библиография | Новое | Не содержит обязательных требований, но должен быть рассмотрен лабораторией при пересмотре системы менеджмента | |

**Выводы:**

**Рекомендации:**